ДК 021:2015 - 31710000-6 – «Електронне обладнання» (діод лавинний)

UA-2023-05-04-009611-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; Технічні характеристики. Діод ДЛ 161-200 лавинний; Середній прямий струм, Тс = 115°C, - 200 А; Переодична зворотна напруга – не менше 1200 В; Ударний прямий струм Тjm=150°C – 7,5 КА; Максимально допустимий діючий прямий струм, Тс=115°C - 314 A; Iмпульсна пряма напруга/ Імпульсний прямий ток - 1,24/600 V/A; Гранична напруга діода, Тjm=150°C - не більше 0.75 В; Динамічний опір, Тjm=150°C - не більше 0.87mΩ; Тепловий опір перехід-корпус - 0.13 ℃/Вт; Максимально допустима температура переходу - 150 ℃; Мінімально допустима температура переходу - -60℃; Вага - 265 гр.. | Для заміни пошкоджених в перетворювальних агрегатах тягових підстанцій господарства електропостачання регіональної філії « Придніпровська Залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 366 275,00 грн. без ПДВ ; 439 530,00 грн. з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц |

НХО –

Виконавець -