Інформація щодо процедури закупівлі

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Послуги з поточного ремонту ліфтів управління регіональної філії «Придніпровська залізниця» код ДК 021:2015 - 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування  будівель

Номер оголошення про проведення закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель - ЦБД   UA-2023-05-16-010836-a

| Вимоги документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики: I. Послуги з поточного ремонту пасажирського ліфту ЛПТ 400/1,0 (реєстраційний № 72052/ заводський №171) включають: 1.Ремонтні роботи - Заміна електромагнітної відводки OTIS FAA 24390H11 - Ремонт замка ДШ OTIS2АА331G1 - Ремонт приводу ременя - Заміна шафи (станції) керування (швидкість руху кабіни до 1м/сек) - Заміна контактів вимикача ДШ (ВБ-5) - Заміна шківу натяження ременя привода ДО2000 2.Матеріали та вироби для ремонту: - Електромагнітна відводка OTIS FAA 24390H11 - Кронштейн кріплення натяжного ролика - Шафа (станція) керування - Контакт вимикача ДШ (ВБ-5) - Шків натяження ременя привода ДО2000 - Ремінь - Світильник II. Послуги з поточного ремонту пасажирського ліфту ЛПТ 400/1,0 (реєстраційний № 72003/ заводський №170) включають: 1 Ремонтні роботи: - Заміна вкладиша кабіни ліфту - Заміна вкладиша противаги - Заміна ролика розсувних дверей шахти - Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням в напівшахті - Монтаж підвісного кабелю з кріпленням в напівшахті - Заміна кнопок : пост виклику; наказу - Заміна пускача напрямку руху 2.Матеріали та вироби для ремонту: - Вкладиш кабіни ліфту - Вкладиш противаги - Ролик ДШ Ф 56 OTIS - Контакт вимикача ДШ (ВБ-5) - Кабель КВПЛ 6,0 х 0,75 мм - Кабель КВПЛ 18,0 х 0,75мм - Кнопка пост виклику - Кнопка наказу - Комплект кріплень КПЛГ - Пускач напрямку руху - Світильники Якісні характеристики: Якість наданих послуг з поточного ремонту ліфтів управління регіональної філії «Придніпровська залізниця» повинна відповідати технологічними процесами і інструкціями на окремі види робіт, технічній документації заводів і фірм – виробників, вимогам нормативних документів: - Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні, затверджений наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 10.04.2000 № 73; - Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10 1997 за № 257 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 13.01.1998 за № 11/2451(із змінами і доповненнями, внесеними наказом Комітету по нагляду за охороною праці України Міністерства праці та соціальної політики від 25.02.2000 за № 26, - Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08), затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 937/15628 та інші нормативно-технічні документи при наданні послуг з поточного ремонту ліфтів. Матеріали, якi використовуються в ході надання послуг з поточного ремонту повинні відповідати чинним стандартам України (ДСТУ), мають бути новими. Використання вживаних або відновлених матеріалів недопустиме. | Для відновлення роботи пасажирських ліфтів: ЛПТ 400/1,0 (реєстраційний № 72052/ заводський №171 та реєстраційний № 72003/ заводський №170), які знаходяться в будівлі управління регіональної філії «Придніпровська залізниця», за адресою: м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького,108 та з метою створення належного монтажу відповідно до технічних умов виробника, безперебійної роботи ліфтів, технічного обслуговування та використання за призначенням, забезпечення техніки безпеки при експлуатації необхідно провести послуги з поточного ремонту ліфтів управління регіональної філії «Придніпровська залізниця» |
| Очікувана вартість закупівлі Складає 372000,00 грн з ПДВ (310000,00 грн без ПДВ) | За результатами моніторингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі та на виконання вимог наказу від 26.02.2016 № 107 Ц. |

Заступник начальника

адміністративно-господарської служби                                    Юрій БАРАН