ДК 021-2015 – 44110000-4 «Конструкційні матеріали» (цегла керамічна, цегла силікатна)

UA-2023-09-21-002502-a

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Цегла керамічна М-150 рядова повнотіла * Характеристика цегли: - розмір цегли - 250х120х65 мм (одинарна); - довжина - 250 мм; - висота - 65 мм; - ширина - 120 мм; - вид цегли - керамічна; - марка міцності - М 150; - тип цегли (блоку) – повнотіла; - водопоглинання - 12%; - теплопровідність - 0,56 Вт/м°С; - морозостійкість - F25; - вага - 3,3 кг. Цегла силікатна М-150 одинарна Тип цегли – повнотілий; Марка – М-150; Розмір – 250*120*65 мм; Колір білий; ДСТУ Б В.2.7-80:2008 | Використовується під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 127 250,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |