ДК 021-2015 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»

( труби cталеві в асортименті)

UA-2023-08-17-009603-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару; Технічні характеристики; (Креслення, марка, ГОСТ, ТУ, ДСТУ) або НТД виробника. 1; Труба б/ш холоднодеформована д.42 мм; ДСТУ 8939:2019; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника. 2; Труба водогазопровідна д.25 мм; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 3; Труба водогазопровідна д.32 мм; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 4; Труба водогазопровідна д.40 мм; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 5; Труба водогазопровідна д.50 мм; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 6; Труба водогазопровідна д.15 мм.; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 7; Труба водогазопровідна д.20 мм; ДСТУ 8936:2019; ДСТУ 8936:2019 або НТД виробника. 8; Труба електрозварювальна д.57 мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника. 9; Труба електрозварювальна д.76 мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника. 10; Труба електрозварювальна д.89 мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника. 11; Труба електрозварювальна д.102 мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника. 12; Труба електрозварювальна д.108 мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника. 13; Труба б/ш холоднодеформована д.27 мм; ДСТУ 8939:2019; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника. | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, заміна сантехніки, труб водопроводу, каналізаційних труб, відновлення водопостачання, підготовки систем пневмообдувки стрілочних переводів до роботи. |
| Очікувана вартість 3 927 751,09 грн з ПДВ ; 3 273 125,91 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |