Код ДК 021:2015 –33190000-8 "Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (аптечки універсальні №1, аптечки автомобільні №1)

UA-2023-06-30-006688-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні характеристики Аптечки універсальні №1: ПЕРЕЛІК лікарських засобів, які входять до складу аптечки універсальної: Джгут для зупинки кровотечі – 1 од., Бинт стерильний 5 м*10 см – 1 од., Бинт нестерильний 7 м*14 см – 2 од., Пластир бактерицидний 2,3 см*7,2 см – 4 од., Вата медична нестерильна 25 г - 1 уп., Розчин перекису водню 3% 40 мл – 1 фл., Валідол у таблетках №6– 1 уп., Вугілля активоване в таблетках (10 табл.) – 1 уп., Анальгін у таблетках (10 табл.) – 1 уп., Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів – 1 од. Перелік вкладень: Сертифікат (контроль якості). Довідник по наданню першої медичної допомоги. Футляр для зберігання пластиковий запаяний плівкою. Граничний термін придатності медичних засобів, що будуть укомплектовані до аптечок, повинен бути не менше 80% від терміну придатності з моменту поставки продукції на склад, який встановюєтся виробником на конкретні комплектувальні вироби. Аптечки автомобільні №1: 1. Засоби для зупинки кровотечі, накладання пов'язок у разі травм (Набір № 1): 1.1. Джгут для зупинки кровотечі - 1 шт; 1.2. Бинт марлевий стерильний (5м х 10см) – 3 шт; 1.3. Бинт марлевий стерильний (7м х 14см) - 1шт, 1.4. Бинт марлевий нестерильний (5м х 5см) – 3 шт, 1.5. Бинт марлевий нестерильний (7м х 14см) - 1 шт; 1.6. Серветки кровоспинні з фурагіном (або його замінники) (10см х10см - 2шт, 7,5 см х7,5 см - 4шт), 1.7. Ножиці парамедичні (19 см) – 1 шт; 1.8. Інструкція з користування – 1 шт; 1.9. Перелік вкладень – 1 шт. 2. Засоби для накладення пов'язок у разі травм (Набір № 2): 2.1. Косинка медична перев'язувальна з будь-якої тканини (50 см х 50 см) – 1 шт; 2.2. Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легенів – 1 шт; 2.3. Рукавички медичні № 8, комплект - 4 шт; шт; 2.4. Пінцет анатомічний – 1шт; 2.5. Булавки англійські - 4 шт; 2.6. Інструкція з користування – 1 шт; 2.7. Перелік вкладень – 1 шт; Футляр для зберігання – 1 шт. Футляр для зберігання пластиковий запаяний плівкою. Граничний термін придатності медичних засобів, що будуть укомплектовані до аптечок, повинен бути не менше 80% від терміну придатності з моменту поставки продукції на склад, який встановюєтся виробником на конкретні комплектувальні вироби. | Для забезпечення підприємств філії засобами першої медичної допомоги. |
| Якісні характеристики НТД виробника |  |
| Очікувана вартість 896 228,79 грн. з ПДВ (вісімсот девяносто шість тисяч двісті двадцять вісім гривень 79 копійок); 837 597,00 грн. без ПДВ (вісімсот тридцять сім тисяч пятсот девяносто сім гривень 00 копійок). |  |