ДК 021:2015 - 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання»

(лампи світлодіодні)

UA-2023-11-17-010355-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Лампа світлодіодна (LED лампа); Тип (модель): Т8 600мм. Номінальна загальна потужність, Вт: не менше 7,5 Тип патрона, цоколь: G13 Напруга живлення, В: 220 Довжина, мм: 600 Матеріал корпуса: пластик Покриття (колір) корпусу: матовий Світловий потік, Лм: не менше 700 Колір. температура, К (спектр/колір): не менше 4000.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Напруга живлення – 220 В Потужність – 18 Вт Світловий потік –не менше 1200 Лм Колірна температура – не менше 2700 К Колір світіння – нейтральний Форм-фактор – Т8 Тип – лампа світлодіодна Форма – лінійна/трубка.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Тип - Світлодіодні лампи Призначення - Промислові Потужність, Вт — не менее 5Вт Напруга, В - 175-265 Тип цоколя – E14 Колірна температура - Холодний білий Температура світіння – не менее 4000К Світловий потік – не більше 3600 Лм.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність, Вт — не менее 5 Напруга, В - 175-265 Тип цоколя – E27 Колірна температура - Холодний білий Температура світіння – не менее 4000К Світловий потік – не більше 3600 Лм.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність, Вт - 12 Напруга, В – 175-265 Тип цоколя – Е27 Колірна температура - Холодний білий Температура світіння – не менее 4100К Світловий потік – не менее 1200 Лм.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Тип (модель): Т8 600мм. Номінальна загальна потужність, Вт: 9Вт Тип патрона, цоколь: G13 Напруга живлення, В: 220 Довжина, мм: 600 Матеріал корпуса: пластик Покриття (колір) корпусу: матовий Світловий потік, Лм: не більше 1200 Лм Колір. температура, К (спектр/колір): не менше 4000.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Форма лампочки C37Свічка цоколь Е14 Потужність (1) 10 Вт Еквівалентна потужність лампи розжарювання 85 Вт Напруга 220. Колір світіння Білий Мінімальна колірна температура 4000 К Термін служби ламп - 30000 годин Світловий потік -не менее 800Лм габаритні розміри Довжина (1) — не менее 100 мм Діаметр (1) - не менее 37 мм. Лампа світлодіодна (LED лампа); Тип лампи – світлодіодна Колір лампи - матовий Тип цоколя – різьба Цоколь – Е27 Потужність – не более 22 Вт Еквівалентна потужність ламп розжарювання - 200.0 Вт Напруга – 220.0 В Термін служби ламп – 30000.0 годин Габарітні розміри: -довжина не более 153.0 мм -діаметр не менее 80.0 мм.. Лампа світлодіодна (LED лампа); Потужність - 40 Вт; Еквівалент потужності лампи розжарювання - 400 Вт; Колір світіння денне світло — не менее 4100K; Цоколь - Е27; Світловий потік — не менее 3600 Лм; Клас енергоспоживання - A +; Напруга живлення - 180-240 V; Довжина – не менне120 мм; Ширина – не более120 мм; Товщина 1не более 120 мм; Термін служби - 30000 годин; Тип - Світлодіодні лампи;. Лампа світлодіодна (LED лампа); Колір світіння: білий нейтральний (не менее 4000К) Робоча напруга: 175-265В Світловий потік: не менее 1350лм Енергоспоживання: 15Вт. Лампа світлодіодна (LED лампа); Цоколь: E27 Потужність: 10 Вт Спосіб харчування: від мережі 220в Світловий потік: не менее 840 Лм Температура кольору: не менее 3000K. Лампа світлодіодна (LED лампа); Номінальна потужність(не більше) не менее 68W Кольорова температура не менее 4000К Світловий потік(не більше) 11200 Лм Номінальна напруга – 80-90 V, Довжина(не більше) 264 мм Діаметр(не меньше) 72мм Цоколь Е40 Енергетична ефективність не менше – А++. | Лампи в асортименті необхідні для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021). |
| Очікувана вартість 284 657,12 грн з ПДВ , 237 214,27 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |