ДК 021:2015 - 42510000-4  «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання

та фільтрувальні пристрої» (Фільтр поглинач)

UA-2023-11-07-012712-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Фільтр поглинач; ФПУ-200 (або еквівалент) Технічні вимоги Фільтри-поглиначі - встановлюються в захисній споруді для очищення повітря від отруйних і нейтральних димів, бактерійних аерозолів, отруйливих речовин (ОВ) і радіоактивного пилу (РП). Фільтр - поглинач експлуатується на об'єктах місткістю до 150 осіб, які працюють в широкому діапазоні температур: від - 50°С до +50°С, і при відносній вогкості не більш 95%. Характеристики 1.Фільтра поглиначі ФПУ-200 повинені бути виготовлені у відповідності з вимогами СОУ МНС 75.2-00013528-004:2010 (або еквівалент); 2.Номінальні витрати повітря – не менше ніж 100 м3 за годину; 3.Опір за номінальної витрати повітря не більше ніж 1200 Па згідно п. 5.1.7 СОУ МНС; 4.Фільтр поглинач призначений для установки в захисній споруді цивільного захисту з метою колективного захисту органів дихання. Рік випуску - не раніше 2023 року. Товар, що поставляється повинен бути новим, відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, сертифікованим в Україні та маючим висновок державної санітарної-епідемілогічної експертизи. Гарантійні зобов’язання Відповідно до нормативного документу виробника. Умови зберігання Відповідно до нормативного документу виробника.. | Для виконання заходів щодо приведення до вимог норм захисних споруд цивільного захисту, затверджених після проведених комісійних обстежень (на виконання вимог зобов’язання директора регіональній філії «Придніпровська залізниця» від 03.08.2023 № Н-30/420), необхідне придбання фільтрів-поглиначів ФПУ-200 або еквіваленту за кодом ДК 021-2015-42510000-4 «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої». |
| Очікувана вартість 192 000,00 грн. без ПДВ та 230 400,00 грн. з ПДВ. | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |