ДК 021:2015 - 31210000-1 – «Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» (Запобіжники та плавкі вставки)

UA-2023-06-02-000105-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 100-200А; Продукція повинна відповідати марці ЗР-2 (ПР-2) 220В 200А. Кількість вставок – 1 шт. Робоча напруга – 220 В. Величина номінального струму – від 60 до 200 А.. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 15-60А; Номінальний напруга запобіжника - 220В; Номінальний струм плавкої вставки, А – 15;20;25;35;45;60; Розмір D x L, мм - 22х70; Кількість вставок – 1.. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 6-15А; Номінальний напруга запобіжника - 220В; Номінальний струм плавкої вставки, А – 6;10;15; Розмір D x L, мм - 16х50; Кількість вставок – 1.. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 60-100А; Номінальний напруга запобіжника - 220В; Номінальний струм плавкої вставки, А – 60; 80;100; Розмір D x L, мм - 43х144; Кількість вставок – 1.. Вставка плавка до ПР-2 6А/220В; 6 - номінальний струм, А 220 - номінальна напруга, В. Вставка плавка до ПР-2 125А/220В; 125 - номінальний струм, А 220 - номінальна напруга ,В. Вставка плавка до ПР-2 80А/220В; 80 - величини номінального струму, А 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 15А/220В; 15 - величина номінального струму, А; 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 160А/220В; 160 - величина номінального струму, А; 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 35А/220В; 35 - величина номінального струму, А; 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 25А/220В; 25 - величини номінального струму, А 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 10А/220В; 10 - номінальний струм, А 220 - номінальна напруга, В. Вставка плавка до ПР-2 60А/220В; 60 - величини номінального струму, А 220 – робоча напруга, В; матеріал – цинк;. Вставка плавка до ПР-2 200А/220В; 200 - номінальний струм, А 220 - номінальна напруга, В. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 100-200А; Продукція повинна відповідати марці ЗР-2 (ПР-2) 220В 200А. Кількість вставок – 1 шт. Робоча напруга – 220 В. Величина номінального струму – від 60 до 200 А.. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 15-60А; Номінальний напруга запобіжника - 220В; Номінальний струм плавкої вставки, А – 15;20;25;35;45;60; Розмір D x L, мм - 22х70; Кількість вставок – 1.. Запобіжник ЗР-2(ПР-2) 220В 6-15А; Номінальний напруга запобіжника - 220В; Номінальний струм плавкої вставки, А – 6;10;15; Розмір D x L, мм - 16х50; Кількість вставок – 1.. Вставка плавка до ПР-2 25А/500В; 25 - величини номінального струму, А 500 – робоча напруга, В;. Вставка плавка до ПР-2 35А/500В; 35 - величини номінального струму, А 500 – робоча напруга, В;. Вставка плавка до ПР-2 15А/500В; 15 - номінальний струм, А 500 - номінальна напруга ,В. Вставка плавка до ПР-2 100А/500В; 100 - номінальний струм, А 500 - номінальна напруга ,В. | Згідно з нормативними документами: «Правила технічного обслуговування і поточного ремонту електропоїздів і електросекцій 105.80600.94299» Затвердженого наказом Укрзалізниці № 39-Ц від 30.01.2002 р. (ЦТ-0046), «Норм витрат матеріалів, запасних частин, приладів та виробів на технічне обслуговування і поточні ремонти електропоїздів ЕПЛ2Т» Затверджені наказом УЗ від 24.05.2012 № 193-Ц |
| Очікувана вартість 117 663,36 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |