ДК 021:2015 - 39710000-2 «Електричні побутові прилади» (Електронагрівач трубчастий)

UA-2023-07-17-008211-a

| Вимоги тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Електронагрівач трубчастий; Тип: Електронагрівач трубчастий Номінальна напруга: 220 В; Потужність: не більше 1,2 кВт Довжина : не менше 3000, не більше 3200 мм Вид кліматичного виконання – У1. Ступінь захисту не менше IP 55 Довжина кабелю живлення – не менше 3,5м. Опір ізоляції в холодному стані – не менше 5,0 МОм Галузь застосування: обігрів залізничних стрілочних переводів в кліматичних умовах з помірним та суворим кліматом для роботи при температурах від -40°С до +7°С. Гарантійний строк зберігання не менше 1 року з дня отримання продукції кінцевим споживачем до моменту її введення в експлуатацію. Гарантійний строк експлуатації не менше 1 року від дати введення в експлуатацію.. Гарантійні зобов'язання – відповідно до наданих постачальником, але в будь-якому випадку терміни експлуатації та зберігання на продукцію встановлюються не гіршими ніж визначено нормативно-технічною документацією та виробником | Для забезпечення надійної роботи стрілочних переводів технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» |
| Очікувана вартість 592 644,00 грн з ПДВ 493 870,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |