ДК 021:2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення»

(лампи в асортименті)

UA-2023-09-01-006908-a

| Вимоги Тендерної документації | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Найменування товару; характеристики. Лампа прожекторна ПЖ 110-500 Е27; Галузь застосування – використовується в прожекторах і призначена для головного освітлення рухомого залізничного транспорту. Напруга номінальна: - 110 В Потужність номінальна - 500 Вт Світловий потік не менше, Лм - 10500 Розміри, не більше, мм: L 140 х D 65 Тип цоколя - Е27. Лампа прожекторна ПЖ 50-500-1 Р40s/41; Лампа прожекторна ПЖ 50-500-1 Р40s/41 призначена для використання в прожекторах залізничного транспорту. Тип – лампа прожекторна ПЖ 50-500 Напруга, В: 50 Потужність, Вт: 500 Тип цоколя: Р40s/41 Світловий потік, Лм: 11100 Розміри, мм: L=185; D=68 Покриття колби: Прозора. | Для забезпечення відповідного рівня освітлення технологічних об`єктів інфраструктури регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця» згідно вимог затвердженого стандарту СТП 015-006:2021 «Система стандартів безпеки праці. Норми штучного освітлення об’єктів залізничного транспорту» (витяг з протоколу № Ц-56/52 Ком.Т. від 06.05.2021) необхідне придбання ламп за кодом ДК 021-2015 - 31510000-4 «Електричні лампи розжарення» (Лампи в асортименті) |
| Очікувана вартість 1 031 665,20 грн з ПДВ, 859 721,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку, вартісних показників останньої закупівлі |