ДК 021-2015 – 44110000-4 "Конструкційні матеріали" (Вата мінеральна)

UA-2023-11-20-003795-a

Вимоги до предмету закупівлі для проведення процедури закупівлі

| Технічні та якісні характеристики | Обґрунтування |
| --- | --- |
| Вата мінеральна товщ.50мм (мати прошивні) (або еквівалент) Технічні вимоги: Матеріал: базальт Товщина: 50 мм Щільність:85/145 кг/м3 Не горюча. Особливості: мати прошиті стрічкою | Використовується в якості телової ізоляції в системах зовнішнього утеплення стін з декоративно-захисним шаром з тонкошарової штукатурки під час ремонтних робіт згідно планів на 2023 рік |
| Очікувана вартість: 150 720,00 грн з ПДВ; 125 600,00 грн. без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку для належного забезпечення потреб під час дії правового режиму воєнного стану |