ДК 021-2015 – 44310000-6 «Вироби з дроту»  (Сітка оцинкована «Рабиця» 25х25)

UA-2023-10-27-010484-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Сітка оцинкована «Рабиця» 25х25 | Для виконання першочергових відновлювальних робіт в пристроях електропостачання щодо облаштування та посилення інженерного захисту силових трансформаторів тягових підстанцій від ракетно-дронових атак відповідно до Методичних рекомендацій ДССЗЗІ. |
| Технічні та якісні характеристики Сітка оцинкована «Рабиця» по формі чарунок –квадратна 25х25; - Номінальні діаметри проволокі 1,8; 2,0; 2,5 мм - Вага 1 м2 сітки «Рабиця» в залежності від діаметру проволокі від 1,75 кг до 3,36 кг відповідно - Ширина рулону в мм від 1000 до 3000 Гарантійні зобов’язання: Гарантійний строк зберігання – не менше 12 місяців з дати отримання кінцевим споживачем. Гарантійний строк експлуатації не менше 2 роки з дати введення в експлуатацію. Умови зберігання: Пакети мають зберігатися в закритих складських приміщеннях, що захищені від дії атмосферних явищ. Умови транспортування: Сітки транспортують рулонами або пакетами транспортними засобами усіх видів у відповідності до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. Умови пакування, маркування Кожен рулон сітки повинен бути довжиною сітки не менше 5,0 м і перев’язаний низьковуглецевим дротом діаметром 1.2 – 2.5мм, або відходами цього дроту посередині і по краям, або кінець полотна сітки повинен бути прив’язаний таким же дротом до рулону посередині і по краям. Вага рулону не повинна перевищувати 80 кг. Торці рулону повинні бути загорнуті папером виготовленим по нормативно-технічній документації, або пакувальною тканиною, або тарним полотном, або клеєним полотном, або зшивним лоскотом із відходів текстильної промисловості. До торця рулону або пакету повинен бути прикріплений ярлик, на якому зазначають: - товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виробника; - умовне позначення сітки; - ширину в міліметрах та довжину сітки в метрах, загальна кількість сітки у метрах квадратних. |  |
| Очікувана вартість: 346 500,00 грн без ПДВ 415 800,00 грн з ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |