ДК 021-2015 –18140000-2 – «Аксесуари до робочого одягу» ( Лази монтерські)

UA-2023-11-03-005457-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики Лази монтерські Лази використовуються для підйому і виконання робіт на залізобетонних опорах ліній електропередачі з трапецієвидним перерізом. До комплекту ЛМ-3У повинні входити: скоба, підніжка для упору ноги, ремені шкіряні, елементи зачеплення. Маса комплекту повинна становити 3,7±0,4 кг. Габаритні розміри повинні становити 482-522 мм х 150 мм х 174-214 мм. Робоче навантаження на кожен лаз повинно становити 140 кг. Розхил лазів повинен забезпечувати регулювання в межах 155 – 195 мм. Лази повинні мати шипи з твердосплавного матеріалу, що самовстановлюються по профілю опори. Примітка. У разі відсутності в технічній документації виробника (нормативному документі або витягах з нього, етикетці, паспорті тощо) деяких технічних характеристик з тих, що зазначені у вимогах покупця, постачальником може бути підтверджено відповідність вказаним характеристикам у гарантійному листі, де зазначаються такі характеристики і гарантується їх відповідність вимогам покупця. ДСТУ EN 420:2017, ДСТУ EN ISO 10819:2018 Гарантійні зобов’язання Гарантійний строк експлуатування повинен становити 36 місяців від дати введення в експлуатування. Гарантійний строк зберігання повинен становити 12 місяців від дати відвантаження споживачу. Умови зберігання: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови транспортування: Відповідно до нормативного документу виробника. Умови пакування, маркування: Відповідно до нормативного документу виробника. | Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту (наказ Міністерства соціальної політики України від 30 січня 2017 року №141) |
| Очікувана вартість - 143 220,00 грн. з ПДВ, 119 350,00 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |