ДК 021-2015 44160000-9 «Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби»

( труби cталеві в асортименті)

UA-2024-03-04-006836-a

| Вимоги Тендерної документації | Обгрунтування |
| --- | --- |
| Технічні та якісні характеристики № з/п; Найменування товару або еквівалент; Технічні характеристики; (Креслення, марка, ГОСТ, ТУ, ДСТУ) або НТД виробника. 1; Труба б/ш гарячедеформована д.89мм; ДСТУ 8938:2019; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. 2; Труба б/ш гарячедеформована д.57мм; ДСТУ 8938:2019; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. 3; Труба б/ш холоднодеформована д.28мм; ДСТУ 8939:2019; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 4; Труба б/ш холоднодеформована д.34мм; ДСТУ 8939:2019; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 5; Труба б/ш холоднодеформована д.48мм; ДСТУ 8939:2019; ДСТУ 8939:2019 або НТД виробника*. 6; Труба електрозварювальна д.57мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 7; Труба електрозварювальна д.60мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 8; Труба електрозварювальна д.76мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 9; Труба електрозварювальна д.89мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 10; Труба електрозварювальна д.102мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 11; Труба електрозварювальна д.108мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 12; Труба електрозварювальна д.159мм; ДСТУ 8943:2019; ДСТУ 8943:2019 або НТД виробника*. 13; Труба б/ш гарячедеформована д.108мм; ДСТУ 8938:2019; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. 14; Труба б/ш гарячедеформована д.76мм; ДСТУ 8938:2019; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. 15; Труба б/ш гарячедеформована д.89мм; ДСТУ 8938:2019; ДСТУ 8938:2019 або НТД виробника*. | Для ремонту будівель, приведення санітарно-побутових приміщень підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» до вимог нормативно-правових актів з охорони праці, заміна сантехніки, труб водопроводу, каналізаційних труб, відновлення водопостачання, підготовки систем пневмообдувки стрілочних переводів до роботи. |
| Очікувана вартість 2 054 439,91 грн з ПДВ , 1 712 033,26 грн без ПДВ | За результатами маркетингового дослідження ринку |